医用耗材明细

| 项目编码 | 产品名称 | 功能需求 |
| --- | --- | --- |
| XB001 | 医用透明敷料 | 1.功能性敷料，创面敷料，隔离敷料，医保通用名分类敷料类，国家医保局医用耗材通用编码前15位包含但不限于C17010721603000，同一采购品种需包含临床常用的所有规格型号。 2.产品用于非慢性创面（手术缝合创面）覆盖、轻度擦伤、割伤创面保护及其他医用敷料固定，可保护手术区域、收集手术渗液、构建术野无菌区域、隔离污染、预防交叉感染。 3.产品规格型号包含但不限于45cm×45cm。 4.产品需在河北省药品和医用耗材招采管理系统目录中，具有单独收费编码。 |
| XB002 | 一次性使用单采血液成份分离器 | 1.体外循环材料，体外循环管路，体外循环管路/体外循环套包，国家医保局医用耗材通用编码前15位包含但不限于C09030101000000，同一采购品种需包含临床常用的所有规格型号。 2.产品主要由分离杯、管路系统、静脉穿刺器和收集系统组成，用于红细胞置换、去除或术前采集自体红细胞中的血液输送。 3.产品需在河北省药品和医用耗材招采管理系统目录中，具备产品唯一标识UDI码及单独收费编码。 |
| XB003 | 可吸收止血流体明胶 | 1.止血防粘连材料，止血材料，流体明胶，国家医保局医用耗材通用编码前15位包含但不限于C15010721200002，同一采购品种需包含临床常用的所有规格型号。 2.产品用于毛细血管、静脉和细小动脉出血，且压迫、结扎等传统止血方式无效或不可行时的手术辅助止血，包含神经外科、泌尿外科、复杂脑血管病、脑肿瘤、高血压脑出血等手术。 3.产品需在河北省药品和医用耗材招采管理系统目录中，具备单独收费编码。 |
| XB004 | 医用激光光纤 | 1.非血管介入治疗类材料，泌尿介入材料，泌尿介入激光光纤，光纤类，国家医保局医用耗材通用编码前15位包含但不限于C01031301600002/C01031301600003，同一采购品种需包含临床常用的所有规格型号。 2.产品在医疗机构中使用配合激光器，用于传输激光能量; 3.产品需在河北省药品和医用耗材招采管理系统目录中，具有产品唯一标识UDI码和单独收费编码。 |
| XB005 | 一次性使用射频消融电极-射频套管针 | 1.非血管介入治疗类材料，非血管介入通用材料，非血管介入通用穿刺针，医保通用名分类穿刺器类，国家医保局医用耗材编码前15位包含但不限于C01060702000000/C01060102600002，同一采购品种需包含临床常用的所有规格型号。 2.产品用于三又神经痛的射频手术治疗、腰椎间盘突出症引起的疼痛的射频消融髓核成形术治疗，可以在X线影像设备下引导使用。 - 3.套管针可以在X线影像设备下引导使用，套管针直径1.8mm（13G）-0.5mm（27G），长度30mm-300mm。 4.产品需在河北省药品和医用耗材招采管理系统目录中，具备单独收费编码。 |
| XB006 | 一次性使用封堵支气管插管 | 1.基础卫生材料，气管插管及附件，支气管插管，国家医保局医用耗材通用编码前15位包含但不限于C14250420900003，同一采购品种需包含临床常用的所有规格型号。 2.产品用于需要单肺通气的手术中，插入患者的支气管内，达到阻断左肺气道或右肺气道的目的。 3.产品需在河北省药品和医用耗材招采管理系统目录中，具有单独收费编码。 |
| XB007 | 一次性使用鼻咽通气道 | 1.非血管介入治疗类材料，呼吸介入材料，其他呼吸介入材料，医保通用名分类通气道类，国家医保局医用耗材通用编码前15位包含但不限于C01012522500003，同一采购品种需包含临床常用的所有规格型号。 2.产品喇叭型鼻咽通气道由带凸缘的通气道组成。用于防止舌后坠引起的气道阻塞用。 3.产品需在河北省药品和医用耗材招采管理系统目录中，具有单独收费编码。 |
| XB008 | 无菌液体伤口敷料 | 1.功能性敷料，创口敷料，液体敷料，医保通用名分类敷料类，国家医保局医用耗材编码前15位包含但不限于C17010221604000，同一采购品种需包含临床常用所有规格型号。 - 2.产品用于小创口、擦伤、切割伤非慢性创面的护理。所含成分不具有药理作用，不可被人体吸收。产品经湿热灭菌，无菌提供。 - 3.产品需在河北省药品和医用耗材招采管理系统目录中，具有单独收费编码。 |
| XB009 | 幽门螺杆菌IgG抗体检测试剂盒（蛋白芯片） | - 1.需适配生物芯片阅读仪XK4100型。 - 2.预期用途：用于定性检测人血清中抗幽门螺杆菌特异性抗原（CagA、VacA、Ure）的IgG抗体。 - 3.准确度:对幽门螺杆菌IgG抗体国家标准品检出符合率100% 。 - 4.线性范围：≥0.955。 |
| XB010 | 细胞保存液 | - 1、需适配液基薄层细胞制片机型号为YBX-J8型。 - 2、预期用途：将具有诊断意义的人体脱落细胞放入细胞保存液中，能维持细胞等渗，对细胞原有形态和结构起到保持、固定、不蜕变的作用，性能稳定，无色透明溶液，无沉淀、无浑浊。 - 3、可用于妇科及胸腹水、心包液、尿液、痰液等多方面的细胞学检查。 - 4、单次制片数量≥16，细胞涂片直径1.2cm，采集细胞数量≥1万个。 - 5、有效期≥ 24 个月。 |
| XB011 | 巴氏染色液 | - 1、适用范围：用于脱落细胞的组织细胞学染色，适配妇科宫颈脱落细胞、体液（胸腹水、痰液）、细针穿刺标本等各类脱落细胞学制片染色，满足常规病理筛查、TCT 液基细胞学染色需求。 - 2、有效期≥24个月。 |